## Slide 1: Изучение влияния гидрофизических процессов на формирование осадочных волн на шельфе залива Петра Великого
Самченко А.Н., Новотрясов В.В., Ярощук И.О. ТОИ ДВО РАН, samchenco@poi.dvo.ru

## Slide 3: Термогирлянды
1. Термодатчики с
разрешением 0.1 0С
2. Датчики давления с
разрешением 0,01% d
(d - глубина постановки)
3. Буй натяжения
4. Буйки надводные
5. Контейнер с приборами и АКБ
6. Автономные датчики температуры и давления.
7. Груз - якорь.

## Slide 5: Высокочастотный участок нормированных на максимальное значение спектров вертикальных смещений пикноклина
Гидрологический эксперимент проведен 16 октября 2012 года

## Slide 6: Фазовая скорость линейных ВГВ Сф с периодом 12.4 часа, параметры квадратичной и кубичной нелинейности на гидрологическом разрезе 16 октября 2012 года.
N ст. | Н, м | СN | Сф, мс-1 | a, c-1 | b, м3c-1
1 | 40.5 | 1 | 0.38 | 0.021 | 36.7
 | 41 | 2 | 0.38 | 0.021 | 36.7
2 | 42.5 | 3 | 0.40 | 0.021 | 36.7
3 | 47.5 | 4 | 0.51 | 0.021 | 36.7
6 | 70 | 5 | 0.88 | -0.021 | 142.3

## Slide 7: испытания низкочастотного гидроакустического излучателя в прибрежной зоне Японского моря.
Самченко А.Н., Пивоваров А.А., Швырев А.Н., Ярощук И.О. ТОИ ДВО РАН, samchenco@poi.dvo.ru

## Slide 8: Гидроакустический эксперимент

## Slide 9: Акустические излучатели

## Slide 10: Излучатели электромагнитного типа
R-35:
Полоса частот - 25-40 Гц.
Раб. глубина погружения - до 20 м.
Мощность на 1 м - до 1 кПа.
R-22:
Полоса частот - 19-26 Гц.
Раб. глубина погружения - до 40 м.
Мощность на 1 м - до 10 кПа.
R-240:
Полоса частот - 230-270 Гц.
Раб. глубина погружения - до 25 м.
Мощность на 1 м - до 3,7 кПа.

## Slide 11: Донная акустическая станция
Частотный диапазон - 15 -1500 Гц
Частота дискретизации - до 9 КГц
Динамический диапазон - 110 дБ
Чувствительность гидрофона - 35 мВ/Па
Уровень собственных шумов гидрофона - 85мкПа/Гц1/2
Автономность - до 14 суток (в стандартном исполнении) и более.
Оснащение: - АЦП ADS 1252, 24-разряда, сигма-дельта;
- кварцевый генератор “ГК193TC” с номинальной частотой 16 МГц
(рассогласование составляет 5 мс/сут.).

## Slide 15: Модель интенсивности акустического поля

## Slide 16: Спасибо за внимание!