## Slide 1: ЛАБОРАТОРНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД НА ОСНОВЕ ДВУХ ИНТЕРФЕРОМЕТРОВ МАЙКЕЛЬСОНА Плотников А.А.

## Slide 2: Лазерный деформограф

## Slide 3: Лазерно-интерференционные измерители вариаций давления гидросферы

## Slide 4: Оптическая схема лазерно-интерференционных измерителей вариации давления гидросферы

## Slide 5: Структурная схема лабораторного стенда

## Slide 6
Иллюстрация работы интерферометра при моделировании ветрового волнения с периодом около 4 секунд

## Slide 7: Результаты эксперимента по определению АЧХ

## Slide 8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, на основе двух интерферометр Майкельсона был разработан лабораторный испытательный стенд. Изначально данная установка была предназначена для исследования амплитудно-частотных характеристик систем регистрации и моделирования колебательных процессов, характерных для различных геосфер. Помимо этого, в лабораторных экспериментах, она хорошо показала себя при исследованиях особенностей излучения лазерных модулей, а после добавления в ее схему дополнительного интерферометра начала использоваться для контроля и отладки работы узлов системы регистрации. В заключение отметим, что при незначительных доработках данная установка может использоваться для исследования влияния вариаций температуры на результаты измерений, устойчивости к ударным возмущениям и многих других задач.

## Slide 9: Спасибо за внимание